## Table 3
Lp. | Kod Pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 d.1 | KNNR 9 1005- 03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku (oprawa do ponownego montażu) | kpl
|  | 4 | kpl | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
2 d.1 | KSNR 9 1002- 01 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie (wysięgnik do ponownego montażu) | szt
|  | poz.1 | szt | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
3 d.1 | KSNR 9 1001- 08 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg (słup do ponownego montażu) | szt
|  | poz.1 | szt | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
4 d.1 | KNNR 5 1001- 02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg (bez kosztu słupa) | szt.
|  | poz.1 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
5 d.1 | KNNR 5 1002- 01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (bez kosztu wysięgnika) | szt.
|  | poz.1 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
6 d.1 | KNNR 5 1003- 03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.pr zew.
|  | poz.1 * 3 | kpl.pr zew. | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
7 d.1 | KNR 5-10 0508 -06 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.
|  | 4 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
8 d.1 | KNNR 5 1004- 02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku(bez kosztu oprawy) | szt.
|  | poz.1 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
9 d.1 | KNNR 5 1302- 02 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc.
|  | 4 | odc. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
10 d.1 | analiza indywidualna | Koszt wyłaczeń i dopuszczeń przez gestora sieci | kpl
|  | 1 | kpl | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
11 d.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3
|  | 0,6 * (115,0 + 5,0 * 2) * 0,8 | m3 | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
12 d.2 | KNNR-W 9 0801-16 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 3x95 6kV | m
|  | 120 | m | 120
|  |  |  | RAZEM | 120
13 d.2 | KNNR 5 0705- 01 analogia | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 160 mm rura osłonowa RHDPE 160 czerwona | m
|  | 125 | m | 125
|  |  |  | RAZEM | 125
14 d.2 | KNNR 5 0705- 01 analogia | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 160 mm rura osłonowa RHDPE 110 niebieska | m
|  | 125 | m | 125
|  |  |  | RAZEM | 125
15 d.2 | KNNR 5 0707- 03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - montaż i demontaż (R,S=1,5; M=1) XRUHAKXS 1x120/50 mm2 12/20kV folia kablowa ostrzegawcza 300 mm oznaczniki kablowe | m
|  | 400 | m | 400
|  |  |  | RAZEM | 400
16 d.2 | KNP 18 0303- 03.16 analogia | Montaż w rowie kablowym muf przelotowych z rur termokurczliwych do kabli elektroenergetycznych SN o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (3 żyły o przekroju do 120 mm2) Mufa kablowa przejściowa 12/20 kV do łączenia kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego z kablami trójżyłowymi AKFtA wraz ze złączkami śrubowymi | muf.
|  | 2 | muf. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
17 d.2 | KNNR 5 0706- 02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 2 warstwy | m
|  | (115,0 + 5,0 * 2) | m | 125
|  |  |  | RAZEM | 125
18 d.2 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3
|  | poz.11 -poz.17 * 0,6 * 0,35 | m3 m3 | 60,00 -26,25
|  |  |  | RAZEM | 33.75
19 d.2 | KNR 2-01 0212 -07 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3
|  | poz.11 - poz.18 | m3 | 26.25
|  |  |  | RAZEM | 26.25
20 d.2 | kalk. własna | Opłata za składowanie nadmiaru gruntu | t
|  | poz.19 * 1,6 | t | 42
|  |  |  | RAZEM | 42
21 d.2 | KNNR 5 1302- 01 | Badanie linii kablowej SN | odc.
|  | 1 | odc. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
22 d.2 | analiza indywidualna | Koszt wyłaczeń i dopuszczeń przez gestora sieci | kpl
|  | 1 | kpl | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
23 d.2 | analiza indywidualna | Koszt obsługi geodezyjnej | kpl
|  | 1 | kpl | 1
|  |  |  | RAZEM | 1