## ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025
Ημερομηνία | Από | Μέχρι | Αρ. Μετρητή | Όνομα Οντότητας | Ροή Ενέργειας | Κωδ. EIC Συμμετέχοντα | Κωδ. EIC Οντότητας | Περιγραφή Προβλήματος | Ενέργειες
2025-10-01 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-01 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-01 | 17:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-01 | 17:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-02 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-02 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-02 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-02 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-02 | 0:00 | 24:00 | 579872 ¦ 579863 | DHEKELIA STEAM TURBINE UNIT 5 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W3H56017G7691H | Παραβίαση ποσοστού απόκλισης - Αμελητέες ενδείξεις σε Μονάδα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-03 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-03 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-03 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-03 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-03 | 0:00 | 24:00 | 579872 ¦ 579863 | DHEKELIA STEAM TURBINE UNIT 5 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W3H56017G7691H | Παραβίαση ποσοστού απόκλισης - Αμελητέες ενδείξεις σε Μονάδα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-04 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-04 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-04 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-04 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-04 | 0:00 | 24:00 | 579872 ¦ 579863 | DHEKELIA STEAM TURBINE UNIT 5 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W3H56017G7691H | Παραβίαση ποσοστού απόκλισης - Αμελητέες ενδείξεις σε Μονάδα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-05 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-05 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-05 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-05 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-05 | 0:00 | 24:00 | 579872 ¦ 579863 | DHEKELIA STEAM TURBINE UNIT 5 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W3H56017G7691H | Παραβίαση ποσοστού απόκλισης - Αμελητέες ενδείξεις σε Μονάδα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-06 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-06 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-06 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-06 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-07 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-07 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-07 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-07 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-08 | 0:00 | 10:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-08 | 0:00 | 10:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-08 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-08 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-09 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-09 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-10 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-10 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-10 | 9:00 | 12:30 | 999001 ¦ 999002 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Παραγωγή | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W048G7Y1U8KWA6 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Αιολικό Πάρκο εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-10 | 9:00 | 12:30 | 999001 ¦ 999002 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Αιολικό Πάρκο εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-11 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-11 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-12 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-12 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-13 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-13 | 0:00 | 24:00 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-13 | 21:00 | 24:00 | 999001 ¦ 999002 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Παραγωγή | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W048G7Y1U8KWA6 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Αιολικό Πάρκο εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-13 | 21:00 | 24:00 | 999001 ¦ 999002 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Αιολικό Πάρκο εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-14 | 0:00 | 12:30 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-14 | 0:00 | 12:30 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-14 | 0:00 | 12:00 | 999001 ¦ 999002 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Παραγωγή | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W048G7Y1U8KWA6 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Αιολικό Πάρκο εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-14 | 0:00 | 12:00 | 999001 ¦ 999002 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Αιολικό Πάρκο εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-15 | 14:30 | 24:00 | 790484 ¦ 790485 | DHEKELIA ICE2 UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W92PYNK8G820AD | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-15 | 14:30 | 24:00 | 790484 ¦ 790485 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-16 | 0:00 | 24:00 | 790484 ¦ 790485 | DHEKELIA ICE2 UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W92PYNK8G820AD | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-16 | 0:00 | 24:00 | 790484 ¦ 790485 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-17 | 0:00 | 17:00 | 790484 ¦ 790485 | DHEKELIA ICE2 UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W92PYNK8G820AD | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-17 | 0:00 | 17:00 | 790484 ¦ 790485 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-21 | 13:30 | 15:30 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-21 | 13:30 | 15:30 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-22 | 10:00 | 15:30 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-22 | 10:00 | 15:30 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-23 | 9:30 | 16:00 | 999082 ¦ 999083 | MONI GAS TURBINE UNIT 2 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW7WF609BO1J7D | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-23 | 9:30 | 16:00 | 999082 ¦ 999083 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-23 | 18:30 | 19:00 | 999084 ¦ 999085 | MONI GAS TURBINE UNIT 3 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69W9OP01HB64E2G8 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-23 | 18:30 | 19:00 | 999084 ¦ 999085 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-24 | 10:30 | 11:30 | 999082 ¦ 999083 | MONI GAS TURBINE UNIT 2 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW7WF609BO1J7D | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-24 | 10:30 | 11:30 | 999082 ¦ 999083 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-24 | 12:00 | 15:30 | 999082 ¦ 999083 | MONI GAS TURBINE UNIT 2 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW7WF609BO1J7D | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-10-24 | 12:00 | 15:30 | 999082 ¦ 999083 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής σε συντήρηση | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων