## ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
Ημερομηνία | Από | Μέχρι | Αρ. Μετρητή | Όνομα Οντότητας | Ροή Ενέργειας | Κωδ. EIC Συμμετέχοντα | Κωδ. EIC Οντότητας | Περιγραφή Προβλήματος | Ενέργειες
2025-11-06 | 12:30 | 13:30 | 999086 ¦ 999087 | MONI GAS TURBINE UNIT 4 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WX3089ZNB5K07U | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-06 | 12:30 | 13:30 | 999086 ¦ 999087 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-07 | 6:30 | 12:00 | 999023 ¦ 999024 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Παραγωγή | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W79X6QBS6Y7FYH | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-07 | 6:30 | 12:00 | 999023 ¦ 999024 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-07 | 3:00 | 11:30 | 999006 ¦ 999007 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Παραγωγή | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W79X6QBS6Y7FYH | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-07 | 3:00 | 11:30 | 999006 ¦ 999007 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-19 | 7:30 | 17:00 | 579869 ¦ 579865 | DHEKELIA STEAM TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WN99QO47Z9N03E | Μετρητής επαλήθευσης χωρίς μέτρηση | Εισαγωγή ενδείξεων κύριου μετρητή
2025-11-20 | 15:30 | 16:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Παραβίαση ποσοστού απόκλισης - Αμελητέες ενδείξεις σε Μονάδα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-21 | 8:30 | 11:00 | 999023 ¦ 999024 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Παραγωγή | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W79X6QBS6Y7FYH | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-21 | 8:30 | 11:00 | 999023 ¦ 999024 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-11-28 | 22:30 | 23:00 | 999025 ¦ 999026 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Παραβίαση ποσοστού απόκλισης - Αμελητέα ενδείξη σε Μετρητή επαλήθευσης | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων