## ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025
Ημερομηνία | Από | Μέχρι | Αρ. Μετρητή | Όνομα Οντότητας | Ροή Ενέργειας | Κωδ. EIC Συμμετέχοντα | Κωδ. EIC Οντότητας | Περιγραφή Προβλήματος | Ενέργειες
2025-12-05 | 9:00 | 24:00 | 999082 ¦ 999083 | MONI GAS TURBINE UNIT 2 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW7WF609BO1J7D | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-05 | 9:00 | 24:00 | 999082 ¦ 999083 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-06 | 0:00 | 24:00 | 999082 ¦ 999083 | MONI GAS TURBINE UNIT 2 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW7WF609BO1J7D | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-06 | 0:00 | 24:00 | 999082 ¦ 999083 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-07 | 0:00 | 24:00 | 999082 ¦ 999083 | MONI GAS TURBINE UNIT 2 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW7WF609BO1J7D | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-07 | 0:00 | 24:00 | 999082 ¦ 999083 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-08 | 0:00 | 12:30 | 999082 ¦ 999083 | MONI GAS TURBINE UNIT 2 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW7WF609BO1J7D | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-08 | 0:00 | 12:30 | 999082 ¦ 999083 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-10 | 8:00 | 12:30 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-10 | 8:00 | 12:30 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-15 | 8:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-15 | 8:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-16 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-16 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-17 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-17 | 0:00 | 24:00 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-17 | 12:30 | 15:00 | 999006 ¦ 999007 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Παραγωγή | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W79X6QBS6Y7FYH | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-17 | 12:30 | 15:00 | 999006 ¦ 999007 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-18 | 0:00 | 08:30 | 999080 ¦ 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2025-12-18 | 0:00 | 08:30 | 999080 ¦ 999081 | ΑΗΚ Παραγωγή - Auxiliary Loads | Κατανάλωση | 69XBF51YJ1400L8G | 69W5P9ZY6488YW4H | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μονάδα Παραγωγής εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων