## ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026
Ημερομηνία | Από | Μέχρι | Αρ. Μετρητή | Όνομα Οντότητας | Ροή Ενέργειας | Κωδ. EIC Συμμετέχοντα | Κωδ. EIC Οντότητας | Περιγραφή Προβλήματος | Ενέργειες
2026-09-01 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-01 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-02 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-02 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-03 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-03 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-04 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-04 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-05 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-05 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-06 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-06 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-07 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-07 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-08 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-08 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-09 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-09 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-10 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-10 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-11 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-11 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-12 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-12 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-13 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-13 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-14 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-14 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-15 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-15 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-16 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-16 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-17 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-17 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-18 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-18 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-19 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-19 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-20 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-20 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-21 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-21 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-22 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-22 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-23 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-23 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-24 | 00:00 | 15:30 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-24 | 00:00 | 15:30 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2026-09-30 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | MONI GAS TURBINE UNIT 1 | Παραγωγή | 69XBF51YJ1400L8G | 69WW6G9444K6TT9O | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων
2027-09-30 | 00:00 | 24:00 | 999080 / 999081 | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΡΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Κατανάλωση | 69X3SNVL36AHNIQS | 69W7BXD1708OG8S4 | Μετρητές χωρίς μετρητικά δεδομένα - Μετρούμενη οντότητα εκτός λειτουργίας | Εισαγωγή μηδενικών ενδείξεων